附件4

物流传输配件清单表

（免费提供的配件请在备注中说明）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5KW风机(国产) | 7.5KW | 台 |  |  |
| 2 | 风机(进口) | 5.5KW | 台 |  |  |
| 3 | 五项换向器 | ST160C-5D0A | 台 |  |  |
| 4 | 三向换向器 | ST160C-3D1B | 台 |  |  |
| 5 | 三向阀 | ST160C-3VOA | 台 |  |  |
| 6 | 截止端 | 上/下 | 套 |  |  |
| 7 | 回收站 | ST160灰色 | 台 |  |  |
| 8 | 刹车装置 | ST160灰色 | 台 |  |  |
| 9 | 过滤器 | ST-01-03-A1 | 台 |  |  |
| 10 | 波纹管 | 63L=210mm黑色 | 个 |  |  |
| 11 | 变径 | 75、63 | 个 |  |  |
| 12 | 配电柜 | CCS 160系列 | 套 |  |  |
| 13 | 电源中继器 | STP02 | 台 |  |  |
| 14 | PVC直管 | φ160*3.3mm L=4000mm | 根 |  |  |
| 15 | PVC弯管 | 白色φ160*3.3mm R=1200mm | 根 |  |  |
| 16 | 消毒传输瓶 | ST160C型(ST-03-02) | 个 |  |  |
| 17 | 传输瓶 | ST160毛刷 | 个 |  | 含填充物 |
| 18 | 传输瓶旋盖+座 | ST160 | 套 |  |  |
| 19 | ST160粘扣带 | b=38(L=340mm黑) | 条 |  |  |
| 20 | 传输瓶挂架 | 可挂2个传输瓶 | 个 |  |  |
| 21 | ST160毛刷 | b=38(灰) | 条 |  |  |
| 22 | 填充物-蓝海绵 | 160*390 | 对 |  |  |
| 23 | 填充物-布袋 | 160*390 | 个 |  |  |
| 24 | 填充物-试管夹 | 160*390 | 个 |  |  |
| 25 | 接瓶筐 | ST160B | 个 |  |  |
| 26 | 主控板(C型) | TC160C-GZK-04(503750) | 块 |  |  |
| 27 | 换向器控制板/ 三向阀 | 512277- (C型) | 块 |  |  |
| 28 | CAN总线控制卡 (智能) | TC-CAN-02 | 块 |  |  |
| 29 | 系统监控板 | TC-JK-01(245359) | 块 |  |  |
| 30 | 电机综合保护器 | WPJ1-25/LG38-25A | 台 |  |  |
| 31 | 液晶屏 | 0CM320240-1 | 块 |  |  |
| 32 | 键盘 | C型站D706081 | 块 |  |  |
| 33 | CAN集线器(直流) | STH01(446747) | 块 |  |  |
| 34 | 微型光电传感器线 | KJT-FJ12-ZNK-5V(5CM) | 条 |  |  |
| 35 | 路由传感器 | ST160-R0C | 根 |  |  |
| 36 | 读卡器 | TEM160C-DK-01 | 个 |  |  |
| 37 | 电机线-3961 | D63-2460L-45 | 根 |  |  |
| 38 | 电机线-3961 | D59-2430L-45 | 根 |  |  |
| 39 | 电机线-3961 | DC24V-60W-150RBM | 根 |  |  |
| 40 | 电机线 | DC.73Q1.0/24V-300mm | 根 |  | 直流电机 |
| 41 | 编码器线 | XH3806-2500BZ3/5-24V | 根 |  |  |
| 42 | 从动同步带轮 | 30-5M-15AF | 个 |  |  |
| 43 | 小皮带轮 | 16-5M-15AF | 个 |  |  |
| 44 | 小定位带轮 | 22MXL025BS-17 | 个 |  |  |
| 45 | 大定位带轮 | 60MXL025BF-17 | 个 |  |  |
| 46 | 自动门总成 | ST160-03C1-03A | 个 |  |  |
| 47 | 设备密封圈 | ASN160 | 件 |  |  |
| 48 | 万能手操器 | STM03 | 块 |  |  |
| 49 | 转子总成 | 圆板总成 | 套 |  |  |
| 50 | 电源中继器 | STP02 | 台 |  |  |
| 51 | 主控板(C型) | TC160C-GZK-04(503750) | 块 |  |  |
| 52 | 换向器控制板/ 三向阀 | 512277- (C型) | 块 |  |  |
| 53 | CAN总线控制卡 (智能) | TC-CAN-02 | 块 |  |  |
| 54 | 微型光电传感器线 | KJT-FJ12-ZNK-5V(5CM) | 条 |  |  |
| 55 | 系统监控板 | TC-JK-01(245359) | 块 |  |  |
| 56 | 传输瓶挂架 | 可挂2个传输瓶 | 个 |  |  |
| 57 | 传输瓶IC卡 | 125KHZ-K4 | 对 |  |  |
| 58 | 接收垫 | 带布袋 | 个 |  | U型口 |
| 59 | 线束连接板 | TC160C-GLJ-02(409328) | 块 |  |  |
| 60 | 同步带 | 375-5M-15 | 条 |  |  |
| 61 | 同步带 | 130MXL025 | 条 |  |  |
| 62 | 同步带 | 890-5M-15AF | 条 |  |  |
| 63 | 密封圈 | φ84.4*75.2*5 | 个 |  |  |
| 64 | 密封圈 | φ125.2*116 | 个 |  |  |
| 65 | 密封圈 | φ184.7*170.7*5 | 个 |  |  |
| 66 | 大密封圈 | φ199.7*185.7 | 个 |  |  |
| 67 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*0.75(黑色) | 米 |  |  |
| 68 | 胶带 | 灰色PVC | 卷 |  |  |
| 69 | 零点开关缆 | TL160C-GZK-04-06 | 根 |  |  |